Geachte heer Norder,

Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van nieuwe onderzoeken naar de veiligheid van de gevelplaten van de Hoftoren, waarin het ministerie van OCW zetelt en die in eigendom is van de Rijksgebouwendienst. Tevens stel ik u op de hoogte van de afspraken die wij intussen met de gevelbouwer van de Hoftoren hebben gemaakt om op korte termijn tot een definitieve oplossing te komen voor de problemen met de gevel. Tenslotte vindt u in deze brief een overzicht van de afspraken die wij in goed overleg met uw medewerkers hebben gemaakt over hoe wij in de komende periode omgaan met de onduidelijkheid over de gevelbeplating tot het moment waarop de definitieve oplossing is gerealiseerd.

Vorig jaar november heb ik u geïnformeerd over de problemen met de aluminium gevelplaten van de Hoftoren. Uit onderzoek van het ingenieursbureau DGMR werd opgemaakt dat een aantal gevelplaten onvoldoende was geborgd en bij harde wind (storm) uit hun ophanging zouden kunnen komen. Een nadere bepaling van het risico was niet voorhanden. Dit probleem was voor uw gemeente een paar keer aanleiding om het gebied rond de Hoftoren bij storm af te sluiten. In het voorjaar van 2008 zijn alle platen op de dakranden voorzover nodig extra geborgd en zijn alle grote platen in de gevel (vooruitlopend op een meer definitieve oplossing) aan één zijde van een tijdelijke borging voorzien waardoor extra veiligheidsmaatregelen, naar de inzichten van dat moment, niet langer nodig waren.

Hierdoor ontstond tijd om de borging grondig te onderzoeken om daarmee tot een structurele oplossing van het probleem te komen. De Rijksgebouwendienst heeft daarbij steeds de hulp ingeroepen van experts om te onderzoeken of de oplossingen die de bouwer van de gevel aandroeg, het borgingsprobleem daadwerkelijk zouden verhelpen. Ook prof. Van Weeren (hoogleraar draagconstructies aan de TU-Delft) is daarbij ingeschakeld. Hij constateerde onder meer dat enkele essentiële berekeningen over de aluminium platen in de gevel ontbraken. De gevelbouwer heeft die berekeningen op verzoek van de Rijksgebouwendienst alsnog gemaakt. Hierdoor werd bekend dat er naast een borgingsprobleem sprake was van een meer structureel probleem. Deze verdieping van de problematiek is aan uw gemeente bekend gemaakt en er is een route opgesteld waarlangs tot oplossing daarvan kon worden gekomen.

Op 20 oktober 2008 heeft TNO in dit kader de resultaten gerapporteerd van een sterkteberekening van de gevelbekleding. TNO komt tot de conclusie dat:

- tot een windsnelheid overeenkomend met 13,9 m/s (overeenkomend met windkracht 7 op de schaal van Beaufort), er geen schade aan de gevelbekleding mag worden verwacht;

- de berekening doet geen uitspraak over bij welke windsnelheid/windkracht er daadwerkelijk schade zal optreden.

Daarnaast tonen de voorlopige uitkomsten van Canadees windtunnelonderzoek aan dat door de bijzondere vorm van de Hoftoren, bij hoge windsnelheden op bepaalde plekken eventuele risico’s beter moeten worden berekend.

Het TNO-onderzoek doet dus geen uitspraak over mogelijke schade die zich zou kunnen voordoen bij windkracht 7 of hoger. We kunnen daarom niet zeggen dat er vanaf die windkracht sprake zal zijn van een onveilige situatie, temeer daar er in het afgelopen jaar veel inspectie- en reparatiewerk aan de gevel is verricht. De conditie van de Hoftoren is daarmee feitelijk een stuk verbeterd. Bovendien heeft de gevel in de afgelopen periode bewezen behoorlijk zware windkrachten te kunnen doorstaan zonder dat zich daarbij problemen met de gevelplaten hebben voorgedaan.

De Rijksgebouwendienst vindt de onduidelijkheid over wat er vanaf windkracht 7 Bft te verwachten is onacceptabel. Van de bouwer is dan ook een structurele, stabiele en toekomstvaste oplossing geëist, waarbij de veiligheid onder alle wettelijk bepaalde omstandigheden wordt gegarandeerd. Daarenboven is de Rijksgebouwendienst van mening dat de Hoftoren moet voldoen aan de omstandigheden die uit het voorlopige rapport van het in Canada uitgevoerde windtunnelonderzoek naar voren zijn gekomen.

Het is voor de Rijksgebouwendienst als koper en eigenaar van dit recent gebouwde pand teleurstellend en onaanvaardbaar te moeten constateren dat pas na diepgravend onderzoek door tal van gerenommeerde instanties duidelijk wordt dat onder veel voorkomende weersomstandigheden schade aan de gevel niet volledig kan worden uitgesloten. Over deze kwestie is dan ook arbitrage aanhangig gemaakt.

Onderzoek heeft zoveel informatie over de gevel boven tafel heeft gebracht, dat een definitieve oplossing binnen handbereik is. Met de gevelbouwer is afgesproken dat binnen twee weken een beslissing moet kunnen worden genomen over de technische oplossing van het probleem. Daartoe worden door de gevelbouwer twee alternatieven uitgewerkt. Het eerste alternatief heeft als uitgangspunt het aanbrengen van extra borgings- en bevestigingsmateriaal. Het tweede alternatief gaat uit van het verwijderen van de geveldelen waarover onvoldoende duidelijkheid bestaat en het terugplaatsen van aangepaste geveldelen.

Omdat het realiseren van een definitieve oplossing vanaf het moment van besluitvorming over de te kiezen definitieve oplossing, zeker vier weken oplopend tot enkele maanden kan gaan duren (afhankelijk van de te kiezen oplossing), is de Hoftoren door de Rijksgebouwendienst vanaf heden onder verscherpt toezicht gesteld. Dit houdt in dat:

- door inspectie van de geveldelen (zo mogelijk komend weekend) vast komt te staan dat de gevel intact is en er geen zichtbare schade is ontstaan sinds de laatste inspectie in februari van dit jaar. Tussen februari en heden heeft zich veelvuldig een windkracht 7 Bft of meer voorgedaan.

- omdat TNO heeft aangegeven dat de schroeven het eerste kritische onderdeel in de gevel vormen, is rond de “leading edges” een schoonmaak gehouden om er zeker van te zijn dat zich daar op dit moment geen schroefkoppen en beschadigde schroeven bevinden. Deze zijn in de uitgevoerde inspectie niet aangetroffen.

- vanaf windkracht 7 Bft wordt de Hoftoren onder visueel en zogeheten `technisch’ toezicht van een gevelexpert gesteld die in staat is van uur tot uur het gedrag van de gevel in de gaten te houden. Op de achtergrond staat een team gereed om bij geconstateerde onvolkomenheden zo nodig en zo mogelijk in te grijpen en een signaal naar de gemeente te doen leiden opdat zij het risico kan inspecteren en de haar noodzakelijk voorkomende maatregelen kan nemen. Hiervoor is met de gemeente een protocol opgesteld.

- vanaf begin volgende week is het hiervoor bedoelde `technisch toezicht’ van de gevel geïnstalleerd opdat in ieder geval vanaf windkracht 7 Bft het gedrag van de gevel wordt gemonitord. Op deze wijze worden de bewegingen gemeten die bij toename een risico vormen voor het ontstaan van schade aan de gevel. Bij het bereiken van een overeen te komen meetwaarde wordt de gemeente geïnformeerd.

- na elke keer dat windkracht 7 Bft zich heeft voorgedaan, zal wederom een inspectie van de

desbetreffende geveldelen worden gehouden, als ook een grondinspectie. Zo nodig worden beschadigde schroeven vervangen.

De monitoring heeft als doel om reëel optredende risico´s en onregelmatigheden aan de gevel van het gebouw snel op het spoor te zijn. Hiermee kan de overlast bij het nemen van eventuele maatregelen door de Rijksgebouwendienst en zo nodig door uw gemeente, zo gering mogelijk worden gehouden. Zo handelend ontstaat een proportionaliteit tussen risico, maatregel en overlast. Er wordt niet meer overlast veroorzaakt dan op grond van feitelijk risico wordt gerechtvaardigd.  Dat zal ook het draagvlak over de genomen maatregelen versterken. Afgesproken is om een en ander in overleg met uw gemeente eveneens in een protocol vast te leggen.

Op deze wijze handelend, ben ik van mening dat voldoende waarborgen worden geschapen om, ook voor de korte termijn, in afwachting van de structurele oplossing, op evenwichtige wijze om te gaan met de geconstateerde onduidelijkheden. Tevens stelt deze handelwijze uw gemeente in staat om haar taak als toezichthouder vorm en inhoud te geven in deze bijzondere situatie.

Graag nodig ik u uit om u ook persoonlijk ter plekke te vergewissen van deze aanpak.

Aangezien de Tweede Kamer eerder vragen heeft gesteld over de situatie rond de Hoftoren, is een afschrift van deze brief aan de Tweede Kamer verzonden.

Hoogachtend,

de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst

drs. P.F.M. Jägers